

工业内窥镜常见故障及排除方法
     一、内窥镜开机之后不工作
    解决方法：这个时候可能是因为工业内窥镜的电池已经没电了，可以首先进行充电，然后再开机试试。
    二、内窥镜自带的LED灯不可以亮起
    解决方法：1、通常这个的情况可能是因为开关没有接通，接通即可打开。2、也可能是因为工业内窥镜的亮度调节电位器存在故障，这个时候要通知专业的维修人员前来处理。
    三、内窥镜的图像不够清晰
    解决方法：1、首先应该看插入管的焦距是不是符合规定的距离，若是不符合规定的距离，应该进行调整。2、内窥镜的自带LED光源，是不是已经调节到了符合照明环境的亮度。3、若是设备自身的视频传感器相关的镜片存在脏污，也可能导致图像不清晰的情况，这个时候需要将镜片擦干净。
    四、检测出的图像模糊不清、存在发白的情况
     解决方法：1、这个时候可能是因为灯光的亮度过高，只需要将设备自身的光源亮度调节到适合的程度即可。2、也可能是因为相关显示屏的亮度过高，这个时候需要将显示屏的亮度调节到适合的程度。
     对于工业内窥镜的使用，必须要按照正确的方法和步骤进行，否则所存在的故障，不仅存在以上几种。想要了解更多关于该设备的信息和知识，欢迎大家随时关注网站的更新动态，我们竭诚为您服务!
