分项报价表

项目名称：山东省体操运动管理中心康复治疗设备采购项目

项目编号：SDDW-2024032

包    号：A包

报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加压冷疗系统 | Game Ready/GRPro 2.1 | Avanos Medical, Inc./美国 | - 1.具备低温水循环技术，对肢体进行整体降温，均匀、迅速；温度范围：1°～10°； - 2.具备动态水压技术，可实现节律性治疗，最大水压：≥75mmHg；不少于四种压力可调; - 3.临床处方：≥6种交替式处方，具备间歇式处方，可保证长时间应用且不会引起冻伤； - 4.治疗时间：0-90分钟可选； - 5.过滤装置：具备可拆卸的水过滤装置； - 6.报警功能：具备提醒报警功能，便于临床应用； - 7.连接管：具备一体式3重连接管； - 8.电源：输入: 100～240V, 50～60Hz, 1.6A；输出: 12V/2.5 A；可选配电池，电池可持续工作不少于4h，便于移动中使用； - 9.使用符合肢体生理学特性的肢体套筒，无需人为固定；肢体套筒包含两种内置腔室，分别用于空气流通和水循环，在同一个系统下可分别控制温度关节护套的压力和温度。套筒无冷凝水，避免造成二次感染； - 10.重量：3.3kg，便于携带； - 11.配置：主机*1、主机便携包*1、电源线*1、电源适配器*1、专用润滑油*1、连接管*1、弯曲膝绑带*1、直肘绑带*1、弯曲肘绷带*1、踝绷带*1、腰背绑带*1、半靴绑带*1、全靴绑带*1等。 | 1 | 169200 | 169200 | 无 |
| 报价合计 |  | 小写：￥169200元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写：人民币壹拾陆万玖仟贰佰元整 |  |  |  |  |  |  |