- 分项报价表

项目编号：SDDW-2024032

项目名称：山东省体操运动管理中心康复治疗设备采购项目

包号: B                                                                                        报价单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 神经肌肉刺激器 | Chattanooga/STD4 | 南京翱沛医疗科技有限公司/南京 | - 1.电刺激通道数：无线四通道八电极； - 2.技术原理：神经肌肉电刺激-NMES+TENS； - 3.电刺激频率：0-150Hz; - 4.脉冲振幅：≥30μs，≤400μs; - 5.屏幕尺寸：QVGA高清彩色显示屏，配点击触点笔; - 6.电流强度：≥120mA; - 7.同步显示遥控器和电极盘电量; | 2套 | 49510.00 | 99020.00 | / |
| 报价合计 |  | 小写：99020.00元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写：玖万玖仟零贰拾元整 |  |  |  |  |  |  |