| 序号 | 名称 | 施工说明 | 数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖方 | 挖机开挖，破除地砖、混凝土垫层、沙层，土层，管道垫层、附近管线躲避 | 75 | m³ | 285.00 | 21375 |  |
| 2 | 管道 | PE管道，国标DN160 | 18 | m | 180.00 | 3240 |  |
| 3 | 管节 | 国标DN160接头 | 10 | 个 | 145.00 | 1450 |  |
| 4 | 阀门 | 直径150mm，l=350mm，国标钢制； | 3 | 个 | 610.00 | 1830 |  |
| 5 | 清水泵 | 1100w，220v，扬程48m，流量3.5； | 1 | 个 | 600.00 | 600 |  |
| 6 | 管道抱箍 | DN150,外经165mm，镀锌，国标 | 6 | 个 | 85.00 | 510 |  |
| 7 | 管道垫层 | 给水管道底部摊铺3:7灰土垫层 | 15 | m³ | 450.00 | 6750 |  |
| 8 | 填方 | 碎石、土方 | 65 | m³ | 120.00 | 7800 |  |
| 9 | 地面垫层 | 基坑c25混凝土；3:7灰土垫层 | 12 | m³ | 650.00 | 7800 |  |
| 10 | 地面铺装 | 修复大理石、原有地砖铺装 | 35 | 平方米 | 285.00 | 9975 |  |
| 11 | 人工 | 工时：检查漏水点一次；节假日先行供水，修复管道供水一次；拆除管道、更换阀门、挖方填方、更换修复管道、打压试压；灰土找平，基层混凝土垫层，大理石地砖铺装，垃圾清运；车库入口沉降处添缝、进出口坡道混凝土加强筋摊铺、找平 | 1 | 个 | 7500.00 | 7500 |  |
| 12 | 辅材 | 焊条、管道清洁剂等 | 1 | 批 | 1470.00 | 1470 |  |
| 13 | 其它 | 垃圾清运（清运碎石粘土等）；机械设备（挖机挖方填方） | 1 |  | 8000 | 8000 |  |
| 14 | 合计 |  |  |  |  | 78300 |  |